Утверждаю:

Заместитель Главы Администрации

МО «Осташковский район»

________________  Ю.Л. Панченко

172730, Тверская обл., г. Осташков,

Ленинский проспект, д. 46

Тел., факс (48235)5-18-85

«___» ______________2014 г

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | д. Хитино, дом № 18 Осташковского района, Тверской обл. |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | отсутствует |
| 3. Серия, тип постройки | - |
| 4. Год постройки | 1972 - 1973 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 50 % |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу |  |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | имеется |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 12 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 2110 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками______________________________583,6____________________________________  кв.м.

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 301,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) |  | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 281,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 2 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 19,4 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 5,1 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | 370,0 кв.м. |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | не имеется |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Блочный | Удовлетворительное, имеются трещины, осадка |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | блочные | Удовлетворительное имеются трещины, осадка, сырость |
| 3. | Перегородки | железобетонные | волосяные трещины |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные | - |
|  | междуэтажные | Железобетонные |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | двухскатная | хорошее, отсутствуют вытяжки |
| 6. | Полы | Дощатые окрашенные | Удовлетворительное, гниль |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные створные | Удовлетворительное |
|  | двери | Простые | Удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Обои по штукатурке | трещины |
|  | наружная | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | телефон | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | - |
|  | электроснабжение | скрытая | - |
|  | холодное водоснабжение (водопровод) | центральное | -, |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | Водоотведение (канализация) | центральная | - |
|  | газоснабжение | емкостной сжиженный | - |
|  | отопление (от внешних котельных) | центральное | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Глава МО «Хитинское сельское поселение» Ягольникова Ж.Е.

(должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления,)

|  |  | Ягольникова Ж.Е. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

«____» ______________ 20__ г.

М. П.