|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник Департамента жилищно-коммунального и газового хозяйстваТверской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г | УТВЕРЖДЕНОПостановлением главы Администрации МО «Осташковский район»№\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г. Косенко/ |

|  |
| --- |
| Согласовано Председатель Собрания депутатов МО «Осташковский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Н.Тузов/«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г |

**ПРОГРАММА**

**РАЗВИТИЕ**

**СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**

**И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ОСТАШКОВСКИЙ РАЙОН»**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2010 – 2012 ГОДЫ**

г. Осташков

Паспорт

программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства

МО «Осташковский район» Тверской области

на 2010 – 2012 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Осташковский район» Тверскойобласти на 2010-2012 год |
| Администратор программы | Администрация МО «Осташковский район» |
| Дата утверждения программы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . 2010 г. |
| Цели и задачи программы | Цели:1. Повышение качества жилищныхусловий проживания граждан
2. Повышение качествапредоставляемых населениюкоммунальных услуг
3. Развитие газификациинаселенных пунктов

Задачи:1.Создание эффективной системыуправления жилищным фондом2. Улучшение техническогосостояния объектов жилищногофонда.3. Снижение темпов ростааварийного жилья.4. Создание условий дляустойчивого функционирования иразвития объектов коммунальногокомплекса5.повышение уровня газификациижилищного фонда (квартир)муниципального образования |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 г. |
|  Ожидаемые результаты реализации Программы | -доведение доли многоквартирных домов, выбравших способ управления до 100%;- снижение доли населения проживающего в многоквартирных домах, признанных вустановленном порядкеаварийными до 9,6%;- повышение доли газифицированныхдомовладений с 3% до 45%;квартир с 25% до 77%; |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализацией Программы управляетадминистрация МО «Осташковскийрайон» Тверской области. Вреализации программы принимаютучастие администрации городскогои сельских поселений района,предприятия ЖКХ. Взаимодействиеучастников программыосуществляется посредствомкоординации администрацией МО«Осташковский район»мероприятий, преобразований иразвития отрасли. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Ежеквартальный и годовоймониторинги информации омероприятиях проводимых ОМСУ поулучшению технического состояния жилищного фонда, объемах выполняемых работ. Сбор и анализ данных о:-структурных преобразованиях в отрасли;-формировании договорных отношений;-создании товариществ собственников жилья;-привлечении на рынок жилищно-коммунальных услуг предприятий частной и смешанной формы собственности;-увеличение уровня газификации населенных пунктов области. |

1. **Характеристика проблемы.**

Жилищно-коммунальное хозяйство Осташковского района Тверской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения города Осташков и 11 сельских поселений Осташковского района. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в кризисном состоянии из-за убыточности производства жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, не сбалансированной ценовой политики, неэффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

* 1. **В жилищной сфере.**

Жилищный фонд Осташковского района на начало 2010 года составил 873,86 тыс. кв. м. Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на 1 жителя составляет 35,6 кв. метров.

В районе по состоянию на 01.01.2010 определились со способом управления 100% собственников жилых помещений, создано 4 товарищества собственников жилья, 4 жилищно-строительных кооператива и 1 управляющая организация частной формы собственности. 86% многоквартирных домов в управлении управляющих организаций, 14% в управлении товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.

Основная проблема в жилищной сфере это высокий износ жилищного фонда. По этой причине граждане не желают создавать товарищества собственников жилья, так как капитальный ремонт и содержание таких домов требует больших затрат. Не имея в муниципальном образовании определенного Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» необходимого количества товариществ собственников жилья, муниципальное образование не может рассчитывать на использование Федеральных средств на ремонт жилфонда и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

В Осташковском районе площадь аварийного жилищного фонда Тверской области согласно статистическим данным на 01.01.2010 года составила 16,45тыс. кв. м. или 4% от общей площади многоквартирных домов.

Износ жилищного фонда в районе варьируется от 31 до 70%, много домов дореволюционной застройки. В бюджетах поселений не хватает средств для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние, так как реальная потребность в средствах на ремонтные работы в связи с накопившимся недоремонтом и отсутствием должного финансирования .на протяжении ряда лет очень высока.

Необходимость создания условий для сохранности существующего жилищного фонда и увеличения сроков его эксплуатации продиктована финансовым дефицитом и низким объемом жилищного строительства в районе. Улучшение технического состояния жилищного фонда, снижение его физического износа, уменьшение доли аварийного и ветхого жилья - задачи, которые надо решать комплексно, программным методом. Результатом их решения будут повышение качества услуг ЖКХ, комфортность и безопасность проживания граждан, к развитию жилищного самоуправления (ТСЖ, ЖСК).

Однако, не смотря на незавершенную техническую инвентаризацию и отсутствие конкурентоспособных управляющих организаций на рынке жилищных услуг, МУПы в Осташковском районе не занимаются управлением и эксплуатацией жилищного фонда, частный бизнес занял эту нишу. Развитие рыночных отношений в жилищной сфере, это мотивация предприятий на улучшение качества предоставляемых услуг, на привлечение инвестиций, направленные на модернизацию инженерного оборудования жилищного фонда, на применение ресурсосберегающих технологий.

Серьезная проблема заключается в неготовности населения к перестройке системы управления многоквартирными домами. Граждане, ни юридически, ни психологически не готовы к той ответственности и к тем обязанностям, которые налагает на них статус собственника. Необходимо проводить серьезную информационную работу среди населения и решать вопрос о подготовке и переподготовке специалистов по управлению многоквартирными домами, в том числе и ТСЖ.

* 1. **В сфере коммунального хозяйства.**

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства района являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность предприятий коммунального комплекса, т.е. доходы от реализации продукции по экономически-обоснованному тарифу не перекрывают себестоимость производства этой продукции, поэтому нет средств на проведение планово-предупредительных ремонтов, а в результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности района в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в районе.

Водоснабжение района осуществляется, (в основном) из подземных источников. В настоящее время система водоснабжения города Осташков не в состоянии обеспечить растущие потребности районного центра и имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой.

В г. Осташкове имеется 25 артезианских скважин (ВНС) - износ технологического оборудования составляет 80% (требуется промывка, замена оборудования, диагностика); износ павильонов и ЗСО составляет от 50% до 90%.

В настоящее время существующие сети и сооружения водоснабжения города имеют высокую степень износа. Протяженность водопроводных сетей в г. Осташкове 52,4 км - износ сетей, трубопроводной арматуры составляет 70 - 80 % износа, требуется капитальный ремонт колодцев с заменой 50 %. Из 342 пожарных гидрантов - 186 требуют 100 % - ной замены, остальные требуют ремонта. Из 360 водозаборных колонок - 166 требуют замены (износ 100%). Землеройная техника, машины по водоудалению, дежурный автотранспорт - износ составляет 70% - 90%. Необходима установка энергосберегающего оборудования, т.к. большое количество финансовых средств идет на оплату электроэнергии.

Значительная часть водопроводных сетей находится в эксплуатации более 40 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

В результате замены ветхих сетей водопровода и оборудования ВИС ожидается нормализация режимов водоснабжения жилых домов, снижение затрат на содержание сетей в рабочем состоянии, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по водоснабжению, создание условий для рентабельной работы предприятий.

Согласно данных ТОУ Роспотребнадзора по Тверской области, основная часть сельского населения использует децентрализованные источники водоснабжения, около 80 % находится в неудовлетворительном состоянии, с износом более 25 лет. Часть сельских населенных пунктов не обеспечены общественными источниками децентрализованного водоснабжения, не созданы управляющие компании по обслуживанию колодцев, лабораторные исследования воды из общественных источников децентрализованного водоснабжения в рамках производственного контроля не проводятся. В 143 (74,1%) сельских населенных пунктах, где постоянно проживает 1994 (36,6%) человека, отсутствуют централизованное водоснабжение и общественные источники нецентрализованного водоснабжения - водоснабжение населения этих населенных пунктов осуществляется из частных колодцев, родников, водоемов, что не гарантирует качество воды. Протяженность водопроводных сетей в сельской местности около 33,2 км, износ сетей - 80%, 6шт. ВНС (д.Жданово ВНС №1 и ВНС №2, д.Себрово, д.Липовцы, д.Свапуще, д.Святое) - износ от 50 до 80%. Требуется проведение работ по замене ветхих сетей водоснабжения, запорной арматуры, насосного оборудования, водоразборных колонок, восстановление зон санитарной охраны.

В настоящее время сети и сооружения канализации города Осташков и Осташковского района имеют высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения коммунальными услугами. Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 39,3 км, сети имеют износ 75-80%. КНС - 19шт. Степень изношенности канализационных насосных станций (КНС) - от 50-80%.

Значительная часть сетей водоотведения находится в эксплуатации более 40 лет, при нормативном сроке- 25 лет, т.е. имеет 100% физический износ. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

В виду сложившейся местной специфики и особенности пользования системами водоснабжения и канализации все производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды города проходят очистку перед сбросом в озеро Селигер на биологических очистных сооружениях принадлежащих закрытому акционерному обществу «Осташковский кожевенный завод» (ЗАО «ОКЗ»).

Необходима модернизация и реконструкция очистных сооружений, очистка иловых площадок.

Остро стоит вопрос со строительством очистных сооружений в д.Новые Ельцы Ботовского сельского поселения.

Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы МО «Осташковский район» осуществляется от 22 котельных, из них на мазуте - 2 котельных, на угле - 15 котельных, на сжиженном газе - 1 котельная, на природном газе — 4 котельных.

Схема теплоснабжения города Осташков - децентрализованная, разбита на несколько отопительных районов, как правило, созданных по локальным территориям многоэтажной застройки, а также небольших котельных служащих для отопления и технологических целей различных предприятий и индивидуальных бытовых котлов.

Тепловые сети города Осташков, протяженностью более 36км, имеют локальный характер, связанный с районами многоэтажной застройки. Имеют, в основном, подземную прокладку в непроходных каналах и надземную прокладку на опорах. Необходима замена более 80% теплотрасс со 10.0% износом и большим количеством порывов.

Тепловые сети города имеют износ 70% (подтвержденный инструментальными замерами), большие отложения на стенках трубопроводов, из-за работы по открытой схеме теплоснабжения (котельные №№1,6,7,5,14,3), высокой жесткости подпиточной воды, а также значительным содержанием железа в воде.

Характерным для города Осташков и сельских населенных пунктов Осташковского района фактором, влияющим на тепловые потери и ограничивающим срок службы тепловых сетей, является высокий уровень грунтовых вод. Так при температуре теплоносителя на выходе из котельной 70 град.С к потребителю приходит вода с заниженной температурой. Существующие водоподготовительные установки не обеспечивают восполнение потерь сетевой воды в тепловых сетях.

В связи с газификацией муниципального образования «Осташковский район» в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционных проектов по строительству блочно-модульных газовых котельных и модернизации (реконструкции) существующих тепловых сетей от 08.08.2008г. г. Москва, согласованным с Губернатором Тверской области в городе Осташков в 2008-2009 годах ООО «Тверьэнергогаз» реализовано:

1. Построено 3 блочно-модульные газовые котельные БМК-22 (район
котельной №1) и БМК-10 (район котельной №4), БМК-30 (район котельной
№6);
2. ООО «Смит-Ярцево» по заказу Администрации МО «Осташковский
район» выполняются проектные работы по объекту - «Реконструкция системы
отопления и горячего водоснабжения - тепловые сети котельных №1, №6, №3,
№5, №14 МО «Осташковский район»». Для окончательного перевода
котельных города Осташков на природный газ в 2010 году необходимо построить 2 БМК в районе муниципальных котельных №№ 5 и 14.

Необходима модернизация и реконструкция очистных сооружений, очистка иловых площадок.

Остро стоит вопрос со строительством очистных сооружений в д.Новые Ельцы Ботовского сельского поселения.

Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы МО «Осташковский район» осуществляется от 22 котельных, из них на мазуте - 2 котельных, на угле - 15 котельных, на сжиженном газе - 3 котельная, на природном газе - 4 котельных.

Схема теплоснабжения города Осташков - децентрализованная, разбита на несколько отопительных районов, как правило, созданных по локальным территориям многоэтажной застройки, а также небольших котельных служащих для отопления и технологических целей различных предприятий и индивидуальных бытовых котлов.

Тепловые сети города Осташков, протяженностью более 36км, имеют локальный характер, связанный с районами многоэтажной застройки. Имеют, в основном, подземную прокладку в непроходных каналах и надземную прокладку на опорах. Необходима замена более 80% теплотрасс со 100% износом и большим количеством порывов.

Тепловые сети города имею! износ 70% (подтвержденный инструментальными замерами), большие отложения на стенках трубопроводов, из-за работы по открытой схеме теплоснабжения (котельные №№1,6,7,5,14,3), высокой жесткости подпиточнои воды, а также значительным содержанием железа в воде.

Характерным для города Осташков и сельских населенных пунктов Осташковского района фактором, влияющим на тепловые потери и ограничивающим срок службы тепловых сетей, является высокий уровень грунтовых вод. Так при температуре теплоносителя на выходе из котельной 70 град.С к потребителю приходит вода с заниженной температурой. Существующие водоподтотовительные установки не обеспечивают восполнение потерь сетевой воды в тепловых сетях.

В связи с газификацией муниципального образования «Осташковский район» в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционных проектов по строительству блочно-модульных газовых котельных и модернизации (реконструкции) существующих тепловых сетей от 08.08.2008г. г. Москва, согласованным с Губернатором Тверской области в городе Осташков в 2008-2009 годах ООО «Тверьэнергогаз» реализовано:

1. Построено 3 блочно-модульные газовые котельные БМК-22 (район
котельной №1) и БМК-10 (район котельной №4), БМК-30 (район котельной
№6);
2. ООО «Смит-Ярцево» по заказу Администрации МО «Осташковский
район» выполняются проектные работы по объекту - «Реконструкция системы
отопления и горячего водоснабжения - тепловые сети котельных №1, №6, №3,
№5, №14 МО «Осташковский район»». Для окончательного перевода
котельных города Осташков на природный газ в 2010 году необходимо
построить 2 БМК в районе муниципальных котельных №№ 5 и 14,
необходимая мощность котельных будет определена проектом ООО «Смит-
Ярцево», сети проектируются с запасом 15%.

Цель 2. Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг.

Задача 4. Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса.

Цель 3. Развитие газификации населенных пунктов

Задача 5. Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования

**4. Мероприятия реализации программы**

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Осташковский район» Тверской области на 2010 - 2012 годы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

**5. Плановые показатели эффективности и мероприятия**

**реализации Программы.**

Плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

**6.Механизм реализации Программы.**

Настоящая Программа направлена на реализацию жилищной политики в отрасли, процессов реформирования и урегулирование вопросов технического состояния жилищного фонда, содержания, эксплуатации, развития, жилищно-коммунального хозяйства Осташковского района Тверской области. Она реализуется на основе Федерального законодательства и нормативных актов региона и муниципального образования.

Основной исполнитель Программы, администрация «Осташковский район» Тверской области, осуществляет:

* координацию действий органов местного самоуправления городского и
сельских поселений Осташковского района Тверской области в вопросах
активизации процессов реформирования в отрасли ЖКХ;
* сбор, обобщение, анализ данных от городского и сельских поселений
района о состоянии объектов коммунального назначения;
* подготовку информации и предложений для органов власти Тверской
области и федеральных органов исполнительной власти по структурным,
экономическим преобразованиям в сфере ЖКХ;
* взаимодействие с исполнителями целевых Программ;

- проводит публичные обсуждения по тематике Программы;
-осуществляет публикацию в СМИ ежегодных отчетов о реализации

Программы;

- представляют в департамент жилищно-коммунального и газового
хозяйства Тверской области информацию о ходе реформы в ЖКХ (о
выполнении данной Программы).

**7.Мониторинг Программы.**

Втечение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинга реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации
Программы;

фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам первого, второго кварталов осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрацией МО «Осташковский район» Тверской области в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области.

Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам третьего квартала осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 октября текущего финансового года администрацией МО «Осташковский район» Тверской области в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы.

Квартальные отчеты о реализации Программы должны быть размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации МО «Осташковский район» Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по
результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению
мероприятий Программы.

Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, администрацией МО «Осташковский район» Тверской области в департамент жилищно-коммунального хозяйства Тверской области годового отчета о реализации Программы, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения.

Годовые отчеты о реализации Программ должны быть опубликованы в местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации МО «Осташковский район» Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

|  |
| --- |
| Приложение 1к Программе развитиясистемы жилищно-коммунального и газового хозяйстваМО «Осташковский район» Тверской областина 2010 – 2012годы  |

**Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий.**

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития

системы жилищно-коммунального и газового хозяйства

МО «Осташковский район» Тверской области

на 2010 – 2012 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ключевое действие по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Представление информации о мониторинге ситуации по выбору собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | Два раза каждый год: До 01.02 и до 20.07. |
| 2. | Мониторинг ситуации по:- наличию многоквартирных домов и площадей, признанныхаварийными, в том числе по физическому износу;- количеству семей и граждан, проживающих в аварийном жилищномфонде;- переселенным из аварийного жилья;- объемам средств, направленных на переселение граждан изаварийного жилого фонда | Один раз в год до 25.02. |
| 3. | Утверждение комплексного плана подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | Ежегодно до 20.06. |
| 4. | Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе выполнения плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | Ежегодно в период с 01.07 по 01.10(один раз в месяц) |
| 5. | Рассмотрение на заседаниях администраций городского и сельскихпоселений муниципального образования вопросов о ходе осенне-зимнего периода в организациях ЖКХ | Ежегодно в период с 01.10 по 01.06(один раз в месяц) |
| 6. | Представление в департамент жилищно-коммунального и газовогохозяйства Тверской области информации о ходе реализациикомплексного плана подготовки жилищно-коммунального хозяйствамуниципального образования к осенне-зимнему периоду | Ежегодно до 01.10. |
| 7. | Помощь поселениям в подготовке и направлению документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционнойпрограммы | 1 раз в год до 20.02 |
| 8. | Разработка и утверждение программы газификации муниципальногорайона | 25.03.2010г. |
| 9. | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе поопределению инвестиционных программ по проектированию истроительству разводящих газовых сетей в населенных пунктах,подлежащих софинансированию из средств областного фондасофинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционнойпрограммы (в 2012г. случае включения в программу ООО«Межрегионгаз») | 1 раз в год до 20.02 |
| 10. | Обеспечение выполнения условий плана-графика синхронизации вчасти строительства разводящих газовых сетей и подготовки потребителей к приему природного газа | Обеспечивать постоянно |
| 11. | Участие в разработке технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | 1 раз в год до 20.03 |
| 12. | Представление в департамент жилищно-коммунального и газовогохозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципальногообразования о наличии средств местного бюджета на обеспечениесофинансирования по строительству разводящих газовых сетей врамках областного фонда софинансирования расходов | 1 раз в год до 20.02 |
| 13. | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектнойдокументации на объекте строительства разводящих газовых сетей внаселенных пунктах | в течение года |
| 14. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительстваразводящих газовых сетей в населенных пунктах | в течение года |
| 15. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласнозаключенному муниципальному контракту на выполнение работ поразработке проектной документации на объекте строительстваразводящих газовых сетей в населенных пунктах | в течение года |
| 16. | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительстваразводящих газовых сетей в населенных пунктах | в течение года |
| 17. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ наобъекте строительства разводящих газовых сетей в населенныхпунктах | в течение года |
| 18. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласнозаключенному муниципальному контракту на выполнение работ наобъекте строительства разводящих газовых сетей в населенныхпунктах | в течение года |
| 19. | Подготовка и направление документов для участия в конкурсе поопределению инвестиционных программ по строительству газовыхсетей для газификации населенных пунктов, подлежащихсофинансированию из средств областного фонда со финансированиярасходов, в рамках адресной инвестиционной программы | 1 раз в год до 20.02 |
| 20. | Участие в разработке технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей для газификации населенных пунктов и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | в течение года |
| 21. | Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по строительству разводящих газовых сетей врамках областного фонда рефинансирования расходов | 1 раз в год до 20.02 |
| 22. | Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектнойдокументации на объекте строительства газовых сетей длягазификации населенных пунктов | в течение года |
| 23. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов | в течение года |
| 24. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов | 25.12.2012 |
| 25. | Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласнопроектной документации | в течении года |
| 26. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации | в течение года |
| 27. | Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласнозаключенному муниципальному контракту на выполнение работ наобъекте строительства газовых сетей для газификации населенныхпунктов согласно проектной документации | в течение года |

|  |
| --- |
| Приложение 2к Программе развитиясистемы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Осташковский район» Тверской областина 2010 – 2012 годы |

**Плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи, их показатели, мероприятия | Единица измерения | Периодичность сбора | Текущий год 2010г. | Первый год планового периода 2011г. | Второй год планового периода 2012г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель  | Повышение качества жилищных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Создание эффективной системы управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективностиЗадачи 1 | Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК и выбравших непосредственный способ управления | % | Два раза в год:До 01.02 и до 20.07. | 100 | 100 | 100 |
| мероприятие | Мониторинг ситуации по выбору жилыми домами способа управления – управляющей организацией, с долей участия, не превышающей 25 %, находящейся в государственной (муниципальной) собственности | да/нет | 1, 3 кв. |  |  |  |
| Предоставление консультативных услуг администрациям поселений | да/нет | в течение года |  |  |  |
| Информационные публикации в СМИ | да/нет | 4 кв. |  |  |  |
| Задача 2 | Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Показателиэффективности задачи 2 | Доля отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | % | Один раз вполугодие |  |  |  |
| мероприятие | Помощь администрациям поселений всоставлении документации повхождению в программы покапремонту жил. фонда | да/нет | в течение года |  |  |  |
| Публикации в СМИ по вопросамремонта жил. фонда |  | 4 кв. |  |  |  |
| Задача 3 | Снижение темпов роста аварийногожилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности Задачи 3 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными | % | Один раз в полугодие | 10 | 9,8 | 9,6 |
| Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов, расположенных на терри тории муниципального образования | % |  | 5,2 | 5,0 | 4,9 |
| мероприятие | Помощь администрациям поселений всоставлении документации повхождению в программы попереселению граждан из аварийногожил. фонда | да/нет | в течение года |  |  |  |
| Публикации в СМИ по вопросампереселения граждан из аварийного жил. фонда |  | 4 кв. |  |  |  |
| Цель  | Повышение качества предоставляемыхнаселению коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Задача 4 | Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Показатель эффективности задачи 4 | Наличие утвержденных комплексных программ развития коммунальнойинфраструктуры | да/нет | Один раз в год | да |  |  |
| мероприятие | Организация устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | да/нет | 2-3 кв. | да |  |  |
| Контроль за подготовкой к ОЗП | да/нет | 2-3 кв. | да |  |  |
| Помощь поселениям в подготовке документов по вхождению в инвестиционные целевые программы. |  | в течение года |  |  |  |
| Помощь поселениям в реализациицелевых программ |  | в течение года |  |  |  |
| Цель  | Развитие газификации населенныхпунктов |  |  |  |  |  |
| Задача 5 | Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности задачи 5 | Доля газифицированных: домовладений квартир | % | Один раз в год | 3 | 22 | 45 |
| % | Один раз в год | 32 | 52 | 77 |
| Количество построенных газораспределительных сетей в рамках адресной инвестиционной программы (нарастающим итогом) | км | Один раз в год | 110,1 | 169,5 | 190,4 |
| мероприятие | *Организация проектирования газопроводов* | *км* | *Один раз в год* | *47,66* | *8,55* |  |
| Газоснабжение д.Светлица (2 очередь) (ПИР) | км |  | 1,43 |  |  |
| Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода д. Светлица - д.Кравотынь - д.Лежнево Осташковского района, в следующих населенных пунктах: д. Твердякино, д.Зальцо, д.Кравотынь, д. Лежнево (ПИР) | км |  | 11,055 |  |  |
|  | Внутипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода д.Светлица – д.Кравотынь – д.Лежнево Осташковского района (2 очередь) (ПИР) | км |  | 1,8 |  |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети,входящие в зону межпоселковогогазопровода г.Осташков - д.Сиговка - д.Жданово Осташковского района вследующих населенных пунктах:д.Сиговка, д.Жданово Осташковского района (ПИР) | км |  | 9,1 |  |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети,входящие в зону межпоселковогогазопровода г.Осташков - д.Свапуще —д.Березовый Рядок в следующихнаселенных пунктах: д.Свапуще,д.Березовый Рядок (ПИР) | км |  | 10,2 |  |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков - д.Свапуще -д.Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: д.Ботово, д.Конец, д.Заборье, д.Неприе, д.Бараново, д.Шиловка, д.Гуща (ПИР) | км |  | 7,7 |  |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков - д.Свапуще -д.Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: д.Новые Ельцы, д.Заречье (район т/б «Сокол») (ПИР) | км |  | 6,375 |  |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков - д.Свапуще -д,Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: п.Южный (ПИР) | км |  | 2,2 |  |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков — д.Сиговка -д.Жданово в следующих населенных пунктах: д.Панюки, д.Верхние Котицы(ПИР) | км |  |  | 3,6 |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков - д.Свапуще -д.Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: д.Жулево, д.Никольское, д.Нескучное, д.МалоеРонское, д.Большое Ронское (ПИР) | км |  |  | 3,45 |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков — д.Свапуще -д.Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: д.Залучье (ПИР) | км |  |  | 1,5 |  |
|  | *Организация строительства внутрипоселковых газовых сетей в рамках программы общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Межрегионгаз»* | *км* | *Один раз в год* | *41,405* | *59,455* | *20,95* |
|  | Внутрилоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода д. Светлица - д.Кравотынь - д.Лежнево Осташковского района, в следующих населенных пунктах: д. Твердякино, д.Зальцо, д.Кравотынь, д. Лежнево | км |  | 11,055 |  |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков — д.Свапуще — д.Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: д.Новые Ельцы,д.Заречье (район т/б «Сокол») | км |  |  | 6,375 |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков *-* д.Свапуще —д. Березовый Рядок в следующихнаселенных пунктах: д.Ботово, д.Конец, д.Заборье, д.Неприе, д.Бараново, д.Шиловка, д.Гуща | км |  |  | 11,25 |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода АГРС д.Зехново г.Осташков (3 очередь) | км |  |  | 29,5 |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков — ЗАТО «солнечный» - д.Светлица - д. Святое в следующих населенных пунктах: д. Покровское, д.Сорога, д.Погорелое, д.Залесье, д.Залучье, д.Пачково, д.Ляпино, д.Жар, д.Светлица, д.Лещины, д.Залесье, д.Черный Дор, д. Святое, | км |  | 30,35 |  |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети,входящие в зону межпоселковогогазопровода д. Светлица - д.Кравотынь - д.Лежнево Осташковского района, вследующих населенных пунктах:д.Лежнево (II очередь) | км |  |  | 1,8 |  |
|  | Газоснабжение д.Светлица (2 очередь) | км |  |  | 1,43 |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков - д.Сиговка -д.Жданово в следующих населенных пунктах: д.Сиговка, д.Жданово | км |  |  | 9,1 |  |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков - д.Свапуще -д.Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: д.Свапуще,д.Березовыи Рядок | км |  |  |  | 10,2 |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков - д.Сиговка -д.Жданово в следующих населенных пунктах: д.Панюки, д.Верхние Котицы | км |  |  |  | 3,6 |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков - д.Свапуще -д.Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: д.Жулево, д.Никольское, д.Нескучное, д.Малое Ронское, д.Большое Ронское | км |  |  |  | 3,45 |
|  | Внутрипоселковые газовые сети, входящие в зону межпоселкового газопровода г.Осташков – д.Свапуще – д.Березовый Рядок в следующих населенных пунктах: п.Южный | км |  |  |  | 2,2 |
|  | Перевод существующего внутридомового газового оборудования на природный газ (нарастающим итогом) | квартир | Один раз в год | 3738 | 6009 | 8899 |